## VIERNES JUL 17
[5 empty] | DETERMINACIÓN DIARIA DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [8 empty] | Código: | GTO-LAB.TMA02-110.F02
[14 empty] | Versión: | 0.0
[5 empty] | LABORATORIO DE CONTROL Y CALIDAD - PTAP LA COLINA | [8 empty] | Página: | 1
FECHA: VIERNES - JULIO 17 DE 2020 | [8 empty] | ORDEN CONSECUTIVO: AFM030-100
INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE FRECUENCIA DIARIA DETERMINADOS EN MUESTRAS TOMADAS EN PUNTOS CONCERTADOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN PLANTA | [6 empty] | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE FRECUENCIA SEMANAL | PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DE FRECUENCIA DIARIA |  |  | CÁLCULO IRCA POR MUESTRA (Ʃ puntajes de riesgo asignado a las caracteristicas NO ACEPTABLES/Ʃ puntajes de riesgo asignados a todas las caracteristicas analizadas * 100)
NSPM | UBICACIÓN DEL PUNTO | NOMBRE DEL PUNTO | HORA TOMA DE MUESTRA | OLOR Y SABOR (Aceptable ó No Aceptable) | CLORO RESIDUAL LIBRE | Ph | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | T° (C°) | CONDUCTIVIDAD | Hierro Total | Coliformes totales | Coliformes fecales (E. coli) | Mesófilos
5400 | PLANTA | Agua cruda | 8:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
|  |  | 16:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
55176 |  | Tanque 1 | 8:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
|  |  | 16:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
55169 |  | Tanque 2 | 8:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
|  |  | 16:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
55166 |  | Tanque 3 | 8:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
|  |  | 16:00 | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
Promedio en Planta
Valores Máx Permisibles por la Res 2115 de 2007 |  |  |  | Aceptable | 0.3 - 2 | 6.5 - 9.0 | 2 UNT | 15 UPC | NA | 1.000 µS | 0.3 mg/L | 0 UFC | 0 UFC | 100 UFC | 0 - 5 (Sin Riesgo)
INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE FRECUENCIA DIARIA DETERMINADOS EN MUESTRAS TOMADAS EN PUNTOS CONCERTADOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE FRECUENCIA SEMANAL | PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DE FRECUENCIA DIARIA |  |  | CÁLCULO IRCA POR MUESTRA (Ʃ puntajes de riesgo asignado a las caracteristicas NO ACEPTABLES/Ʃ puntajes de riesgo asignados a todas las caracteristicas analizadas * 100)
NSPM | UBICACIÓN DEL PUNTO | NOMBRE DEL PUNTO |  | OLOR Y SABOR | CLORO RESIDUAL LIBRE | Ph | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | T° (C°) | CONDUCTIVIDAD | Hierro Total | Coliformes totales | Coliformes fecales (E. coli) | Mesófilos
55180 | RED DE DISTRIBUCIÓN | Argentina |  | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
55162 |  | Nueva colombia |  | Aceptable |  | PNE | [5 empty] | PNE | PNE | PNE
Promedio en Planta
Valores Máx Permisibles por la Res 2115 de 2007 |  |  |  | Aceptable | 0.3 - 2 | 6.5 - 9.0 | 2 UNT | 15 UPC | NA | 1.000 µS | 0.3 mg/L | 0 UFC | 0 UFC | 100 UFC | 0 - 5 (Sin Riesgo)
Observaciones: *PNE: Parametro No Evaluado. Motivo : ausencia de equipos analiticos que requiere el laboratorio para garantizar los ensayos referenciados
*Responsable Toma de Muestras en Red de Distribución: Auxiliar de Redes Hidráulicas (Metroservis)
*Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos realizados por: Profesional de Apoyo - Laboratorio PTAP La Colina (Metroservis)
*Revisado y Aprobado por: Profesional Universitario - Jefe PTAP La Colina