## Hoja1
|  |  | NOTIFICACIÓN DE CONEXIÓN ERRADA |  |  | Código: GTO-ALC.HUD01-110.F03
Versión: 1.0
Página 1 de 1
FECHA: |  |  | HORA: |  | USUARIO:
DIRECCIÓN: |  |  | BARRIO: |  | MUNICIPIO:
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000 por medio del cual se reglamenta la ley 142 de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado Capitulo I. Obligaciones y Deberes de los usuarios, mediante inspección técnica efectuada, el Área Ambiental de la Empresa Piedecuestana ESP, llevo a cabo una visita de inspección en su vivienda el día ___________, en el cual se usó anilina color ____________ para descartar o identificar una conexión errada, El resultado arrojo positivo. POR LO ANTERIOR DEBE ADECUAR LAS REDES INTERNAS INMEDIATAMENTE, de manera que no se siga presentando contaminación de los cuerpos de agua. A continuación se presenta el esquema de cómo deben estar conectadas las redes internas a la red pública de alcantarillado.
La Piedecuestana ESP ha detectado que, en muchas viviendas al realizar reformas locativas, conectan erróneamente las redes domesticas de alcantarillado de agua residual, al sistema de alcantarillado pluvial, modificando las condiciones para las cuales fueron diseñados estos sistemas. De acuerdo al resultado técnico de la visita, y de conformidad a lo establecido en el contrato de condiciones uniformes del servicio público de acueducto y alcantarillado de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, se le informa que cuenta con el termino de (30) días calendario contados a partir del recibo de la presente notificación para que efectúen la correcta instalación de la conexión domiciliaria conforme a la norma técnica vigente. En este contexto, se le indica al usuario que vencido este plazo la empresa programara nuevamente inspección técnica a su predio con el fin de identificar las nuevas condiciones de empalme y descarga al sistema de alcantarillado público. No obstante, los usuarios quedan sujetos a visita por parte de la Policía Nacional, para que, dentro de sus competencias, apliquen lo contenido en la ley 1801 de 2016 “código nacional de policía y convivencia”: ARTÍCULO 28. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y BIENES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 4. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, cuando estas reparaciones corresponden al usuario.
Contra la presente notificación no proceden recursos por tratarse de un acto de carácter informativo conforme al artículo 75 del código de procedimiento administrativo, de lo contencioso administrativo y al procedimiento interno de conexiones erradas. En la ciudad de Piedecuesta, conforme a lo establecido en la legislación vigente, y haciendo entrega de una copia de la misma, se notifica personalmente el contenido de la visita técnica el día _____ del mes _____________ del año.
| ENTIDAD |  |  |  | USUARIO
Firma:
| Encargado |  |  |  | Nombre:
| Piedecuestana de Servicios Públicos |  |  |  | CC:
ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión |  | FECHA 20/02/2020 | REVISÓ Profesional Universitario Ambiental | FECHA 20/02/2020 | APROBÓ Director Técnico y de Operaciones |  | FECHA 24/02/2020