Señor Urbanizador

A continuación, encontrará los requisitos indispensables para Recibo de Redes:

- Certificado de prueba hidráulica para redes de acueducto emitido por el Coordinador de Redes de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.

- Póliza de estabilidad de obra de acueducto y alcantarillado a favor de la empresa por un valor del 35% sobre el total de las obras a entregar y por un tiempo no menor a cinco (5) años

- Plano récord en medio magnético y físico de las redes de acueducto y alcantarillado

- Certificado de calidad de la tubería instalada

- VoBo de Diseño y Desarrollo de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, previo VoBo del Supervisor de Redes, Ingeniero Ambiental y Director Técnico y de Operaciones.

- Relación de nomenclatura de viviendas a conectar con el presente recibido de redes

- Actas de recibo de redes de Acueducto, Actas de recibo de redes de Alcantarillado y Formatos de Cuadro de Esquinas